湖南省新建住宅物业承接查验办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条【目的和依据】  为规范住宅物业承接查验行为，加强物业管理活动的指导和监督，维护业主的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、国务院《物业管理条例》《湖南省物业管理条例》等法律法规，结合我省实际，制定本办法。

第二条【定义与范围】  本办法所称住宅物业承接查验，是指新建住宅物业交付使用前，物业服务企业与建设单位按照国家、省的有关规定、规则设计的要求和前期物业服务合同的约定，在有关单位和业主代表参与的情况下，共同对物业管理基础资料和物业共用部位、共用设施设备进行检查和验收的活动。

第三条【基本原则】  住宅物业承接查验应当遵循诚实信用、客观公正、权责分明以及保护业主共有财产的原则，并提高智能管理水平，促进住宅物业共用部位、共用设施设备智能化运行维护、品质保障、安全管理和节能增效。

第四条【监督指导】  省住房城乡建设厅负责全省住宅物业承接查验活动的指导和监督工作。

各市州、县市区住房和城乡建设部门负责本行政区域内住宅物业承接查验活动指导和监督工作。

第五条【行业自律】  房地产、物业管理等行业组织应当加强行业自律，制定住宅物业承接查验相关标准规范，督促住宅物业的建设单位和物业服务企业依法实施承接查验，提升物业管理服务水平。

第二章  承接查验的条件和程序

第六条【前期工作】  建设单位在新建住宅物业交付使用前，应当对下列内容进行约定：

（一）通过物业买卖合同约定住宅物业共用部位及共用设施设备的配置和建设标准；

（二）通过临时管理规约约定业主同意授权物业服务企业代为查验住宅物业共用部位、共用设施设备的事项；

（三）通过前期物业服务合同约定查验的内容。

第七条【查验要求】  物业共用部位、共用设施设备的承接查验应当在物业交付使用15日前完成。未经查验的，物业服务企业不得承接，建设单位不得向业主交付使用。

第八条【查验费用】  住宅物业承接查验费用的承担，由建设单位和物业服务企业在前期物业服务合同中约定。没有约定或者约定不明确的，由建设单位承担。

物业服务企业委托有关专业机构协助查验的，委托费用由物业服务企业承担。

第九条【查验条件】  承接查验应当具备以下条件：

（一）建设工程竣工验收合格，取得规划、消防、环保等部门出具的认可或者准许使用文件，并报建设行政主管部门备案；

（二）水（供水、排水）、电已按规定接入相应城市管网，安装了分户计量装置和控制装置，并对物业服务用房、物业共用部位、共用设施设备及本物业管理区域内的非住宅用户配置了独立的水、电计量装置；

（三）管道燃气、集中供热主管网覆盖的区域，完成了住宅室内外燃气、供热管道的敷设且与相应管网连接，并按照规划要求安装了分户计量装置和控制装置；

（四）光纤、有线电视传输通信线路及电话、宽带和有线电视端口敷设到户，地下通信管道敷设到位且与城市公用通信管道相衔接，安全监控装置及其他安全防范设施设备按照规划设计要求配置到位；

（五）电梯、二次供水、高压供电、消防设施、压力容器、电子监控系统等公共设施设备取得使用合格证书；

（六）按照规划要求完成了教育、邮政、文化、医疗卫生、体育、环境卫生等设施以及社区管理用房建设；

（七）按照规划要求完成了小区道路建设，并与城市道路或者公路相连；

（八）污水、雨水管网与城市相应管网做好正确连通；

（九）按照规划要求完成了绿化建设及车库、车位配置；

（十）建筑物及其配套设施标志标识完整、清晰；

（十一）按照规划设计要求完成了住宅物业住房品质相关配套建设；

（十二）法律、法规、规章规定和前期物业服务合同约定的其他条件。

第十条【查验程序】  承接查验按照下列程序进行：

（一）按规定组建承接查验小组；

（二）确定物业承接查验方案；

（三）移交有关资料；

（四）现场查验共用部位、共用设施设备；

（五）签订物业承接查验协议；

（六）解决移交资料和现场查验中存在的问题；

（七）补充移交资料和复验；

（八）办理物业交接手续。

第三章  承接查验的实施

第十一条【查验小组】  住宅物业承接查验开始前，建设单位应当牵头成立承接查验小组。承接查验小组由建设单位代表、物业服务企业代表、施工单位代表组成。物业服务企业应当邀请业主代表、当地住房和城乡建设部门、街道办事处（乡镇人民政府）、居（村）民委员会参加承接查验。

物业服务企业可以聘请有关专业机构对承接查验予以协助。

鼓励对物业承接查验的过程和结果进行公证。

第十二条【查验方案】  承接查验小组成立后，物业服务企业应当会同建设单位共同制定承接查验方案，并在现场查验前送达承接查验小组其他成员。

承接查验方案的内容应当包括但不限于：

（一）承接查验的依据和标准；

（二）需移交的图纸资料的具体内容；

（三）移交图纸资料、现场查验的日期和地点；

（四）现场查验的共用部位、共用设施设备的名称和数量，以及现场查验前的准备工作安排；

（五）现场查验的流程、查验方法；

（六）现场查验的实施和记录；

（七）复验；

（八）承接查验协议的主要内容；

（九）聘请专业机构及公证等情况；

（十）承接查验费用的承担；

（十一）物业的交接；

（十二）其他与承接查验有关的事项。

第十三条【资料移交】  建设单位应当在现场查验20日前向物业服务企业移交下列资料：

（一）物业建设审批相关资料：包括但不限于项目开发核准备案文件，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建设工程施工许可证，建设工程竣工验收备案表，规划、消防、人防、环保等专项验收认可文件，用地红线图，商品住宅的质量保证书和使用说明书等。

（二）物业竣工验收相关资料：包括但不限于竣工图（包括总平面布置图、建筑、结构、水暖、电、气、设备、附属工程各专业竣工图及地下管线综合布置竣工图），参建单位（建设单位、地质勘察单位、设计单位、施工总包及分包企业、监理企业）营业执照及资质证明材料，房地产开发项目手册备案材料，商品住宅的验收综合备案材料，电梯等特种设施设备检验及准用资料，水（供水、排水）、电、气、通信等准许使用文件或协议书等；

（三）物业共用设施设备相关资料：包括但不限于设备清单（名称、规格、数量、产地、主要性能、随机工具、备品备件清单、试运行记录等），设施设备出厂合格证，供应商及安装施工单位基本情况资料，设施设备使用说明书（中文），设施设备保修卡及保修协议等；

（四）物业管理相关资料：包括但不限于物业专项维修资金缴存情况资料，前期物业服务合同（附招投标相关文件），临时管理规约，业主名册（分户权属情况）。

物业服务企业应当会同建设单位共同对移交的资料进行清点，对未移交的资料列出详细清单，并形成书面记录。书面记录由双方共同签章确认。

承接查验小组成员应当在现场查验开始前，听取资料移交有关情况的介绍。

第十四条【现场查验】  承接查验小组应当在承接查验方案约定的日期共同对物业共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量和使用功能进行现场查验。

现场查验主要采用核对的方法进行。在现场比对、设备调试等基础上，还可以综合采用观察、使用、检测和试验等方法进行查验。

现场查验按国家、省相关标准及承接查验方案中所列依据、标准执行。

现场查验应当形成书面记录。记录内容包括查验时间、项目名称，以及查验的共用部位、共用设施设备及对应的查验方法、存在问题、修复情况、查验结论等。查验记录应当由承接查验小组成员签字确认。

第十五条【查验协议】  承接查验完成后，建设单位应当与物业服务企业签订住宅物业承接查验协议，对资料移交和现场查验的基本情况、存在问题及解决方法与解决时限、物业交接时间及要求、双方权利义务、违约责任等事项作出明确约定。

资料移交书面记录和现场查验书面记录应当作为住宅物业承接查验协议的附件。

第十六条【复验】  未能移交全部资料，或者现场查验中物业共用部位、共用设施设备的数量和质量不符合规定的，建设单位应当限期补齐资料，或者督促施工单位按照承接查验协议确定的期限进行整改。

补齐资料并完成整改的，建设单位应当及时组织承接查验小组进行现场复验，并记录复验结果。复验记录应当由承接查验小组成员签字确认。

第十七条【物业移交】  移交资料齐全、现场查验或复验合格的，建设单位应当在承接查验小组的见证下，按照承接查验协议的约定组织办理物业交接手续，向物业服务企业移交物业管理区域内的共用部位、共用设施设备，并形成书面记录。书面记录应当包括交接时间、交接方式、移交资料及共用部位、共用设施设备明细等内容。交接双方应当在交接记录上共同签章确认。

分期开发建设、分期进行承接查验的物业项目，应当在承接最后一期物业时办理项目整体交接手续。

第十八条【承接查验备案】  物业服务企业应当在办理物业交接手续后30日内，通过“省平台”上传下列文件，提交物业所在地物业管理主管部门备案：

（一）前期物业服务合同；

（二）临时管理规约；

（三）承接查验方案；

（四）承接查验协议；

（五）建设单位移交资料清单；

（六）查验记录；

（七）交接记录；

（八）其他有关承接查验的文件。

承接查验备案及履约情况记入信用评价的内容。

业主可以通过湖南省物业管理监管平台（以下简称“省平台”）查询物业承接查验备案情况。

第十九条【公示与存档】  物业服务企业应当将资料移交书面记录、现场查验书面记录、物业交接记录等资料在物业管理区域显著位置进行公示，并连同承接查验方案、承接查验协议等资料，归入属于全体业主所有的承接查验档案，在物业服务合同终止时，一并移交给业主委员会或者业主大会选聘的物业服务人。

第二十条【信息采集】  物业服务企业应当在办理住宅物业交接手续后、承接查验备案前，通过“湖南省物业管理监管平台”（以下简称“省平台”）采集物业专有部分、共用部位及共用设施设备等信息，并在物业服务过程中及时采集物业共用部位、共用设施设备维修、更新、改造的信息。

鼓励建设单位在前期物业管理招标前，通过“省平台”采集新建住宅物业专有部分、共用部位及共用设施设备等信息；实施“交房即交证”的，建设单位应当在办理物业交接手续前，通过“省平台”完成申请登记为业主共有的住宅物业共用部位、共用设施设备等信息的采集。

第二十一条【保修工程】  保修期限和保修范围内内的维修（更新、改造）工程竣工后，建设单位应当组织验收。涉及结构安全的，建设单位还应当报当地建设行政主管部门备案。

保修期届满时，物业服务企业应当参照本办法规定，组织建设单位、业主委员会或者业主代表以及相关业主对物业进行查验；不符合质量要求的，建设单位应当进行整改。

第四章  监督管理

第二十二条【建设单位责任】  建设单位在住宅物业承接查验活动中不得有下列行为：

（一）以物业交付期限届满为由，要求物业服务企业承接移交资料不齐全，或者现场查验、复验不合格的物业；

（二）凭借关联关系滥用股东权利，免除自身责任，物业服务企业的责任，损害物业买受人的权益；

（三）委托物业服务企业提供物业保修服务但未明确约定委托事项，或者委托事项未向业主公示；

（四）不按照规定或者约定的保修期限和保修范围承担物业共用部位、共用设施设备的保修责任；

（五）物业共用部位、共用设施设备保修期届满时，拒绝参加查验，或者对查验时不符合质量要求的，拒绝进行整改；

（六）其他法律法规规定的行为。

建设单位出现前款第（四）项情形的，需维修的物业共用部位、共用设施设备的保修期顺延，延长期为建设单位接到维修通知至修复合格的间隔时间。

第二十三条【物业企业责任】  物业服务企业在住宅物业承接查验活动中应当履行下列职责：

（一）严格按照国家、省有关规定和标准进行资料交接和现场查验、复验；

（二）及时承接资料交接和现场查验、复验符合要求的物业；

（三）自行承担未妥善保管造成移交资料毁损及擅自承接未经查验的物业造成损害的责任。

（四）根据建设单位的委托提供保修服务；

（五）其他法律法规规定的职责。

第二十四条【业主权利】  业主对住宅物业承接查验活动享有知情权和监督权，有权向物业所在地物业管理主管部门申请查阅物业承接查验备案资料，并就有关问题进行咨询、投诉。

第二十五条【监督职责】  物业管理主管部门应当及时处理业主对住宅物业承接查验行为的投诉，发现未按本办法履行承接查验义务、未将承接查验资料提交“省平台”备案、未在“省平台”采集物业共用部位、共用设施设备及其维修、更新、改造信息的，应当责令限期改正，并相应记入企业信用信息，予以通报。

第二十六条【赔偿责任】  建设单位、物业服务企业及其委托的有关专业机构之间恶意串通、弄虚作假，在住宅物业承接查验活动中共同侵害业主利益的，应当共同承担赔偿责任。

第二十七条【参照执行】  前期物业服务合同终止后，业主委员会与业主大会选聘的物业服务企业之间的承接查验活动，参照执行本办法执行。

第二十八条【施行日期】  本办法自2021年X月X日起施行。