超限高层建筑工程抗震设防审批

| 基 本 信 息 | 事项类型 | 行政许可 | 办件类型 | 承诺件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施机关 | 湖南省住建厅 | 行使层级 | 省级 |
|  | 法定办结时限 | 20个工作日 | 承诺办结时限 | 13 |
|  | 是否收费 | 不收费 | 现场踏勘 | 2次 |
|  | 咨询方式 | 0731-88950400 | 监督投诉方式 | 0731-88950099 |
|  | 办理时间 | 法定工作日，夏季（7月1日—9月30日）：上午8:00—12:00，下午15:00—18:00；冬季（10月1日—次年6月30日）：上午8:00—12:00，下午14:30—17:30。 每周二下午为湖南省住房和城乡建设厅政务中心学习时间，不对外办公。 |  |  |
|  | 办理地点 | 长沙市雨花区高升路266号湖南省住房和城乡建设厅政务中心四号窗口 |  |  |
|  | 受理条件 | 原建设部令第111号《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》的相关规定 |  |  |
| 所 需 材 料 | - 建设单位向省住建厅申请超限高层建筑工程抗震设防专项审查的报告 - 超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表 - 有关职能部门批准的工程可行性研究报告或核准备案文件 - 项目选址意见书或规划设计条件、规划部门批准的总图 - 建筑结构工程超限设计的抗震专项论证报告以及相关设计计算书（两种软件分析主要结果） - 建设项目的岩土工程勘察报告 - 初步设计文件(建筑和结构工程部分) - 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序时，应提供理由和相应的说明 - 对要求进行模型抗震性能试验研究或者风洞试验研究的结构工程，应提交抗震试验方案 |  |  |  |

超限高层建筑工程初步设计抗震设防

审查申报表 (示例)

编号：                                                   申报时间：

| 工程名称 |  |  | 申报人 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 建筑面积 | 地上 万m2 地下 万m2 |
| 设计单位 |  |  | 设防烈度 | 度( g)，设计 组 |
| 勘察单位 |  |  | 设防类别 | 类 |
| 建设地点 |  |  | 建筑高度和层数 | 主楼 m(n= )出屋面 地下 m(n= )相连裙房 m |
| 场地类别 液化判别 |  | 类，波速 覆盖层 液化等级 液化处理 | 平面尺寸 和规则性 | 长宽比 |
| 基础 持力层 |  | 类型 埋深 桩长(或底板厚度) 名称 承载力 | 竖向 规则性 | 高宽比 |
| 结构类型 |  |  | 抗震等级 | 框架 墙、筒 框支层 加强层 错层 |
| 计算软件 |  |  | 材料强度 (范围) | 梁 柱 墙 楼板 |
| 计算参数 |  | 周期折减 楼面刚度(刚□弹□分段□) 地震方向(单□双□斜□竖□) | 梁截面 | 下部 剪压比 标准层 |
| 地上总重 剪力系数 (%) |  | GE= 平均重力 X= Y= | 柱截面 | 下部 轴压比 中部 轴压比 顶部 轴压比 |
| 自振周期 (s) |  | X： Y： T： | 墙厚 | 下部 轴压比 中部 轴压比 顶部 轴压比 |
| 最大层间 位移角 |  | X= (n= ) 对应扭转比 Y= (n= ) 对应扭转比 | 钢 梁 柱 支撑 | 截面形式 长细比 |
| 扭转位移比(偏心5%) |  | X= (n= ) 对应位移角 Y= (n= ) 对应位移角 | 短柱 穿层柱 | 位置范围 剪压比 位置范围 穿层数 |
| 时程分析 | 波形 峰值 | 1 2 3 | 转换层 刚度比 | 位置n= 转换梁截面 X Y |
|  | 剪力 比较 | X= (底部)，X = (顶部) Y= (底部)，Y = (顶部) | 错层 | 满布 局部(位置范围) 错层高度 平层间距 |
|  | 位移 比较 | X= (n= ) Y= (n= ) | 连体 含连廊 | 数量 支座高度 竖向地震系数 跨度 |
| 弹塑性位 移角 |  | X= (n= ) Y= (n= ) | 加强层 刚度比 | 数量 位置 形式(梁□桁架□) X Y |
| 框架承担 的比例 |  | 倾覆力矩X= Y= 总剪力 X= Y= | 多塔 上下偏心 | 数量 形式(等高□对称□大小不等□) X Y |
| 大型屋盖 |  | 结构形式 尺寸 支座高度 支座连接方式 最大位移 竖向振动周期 竖向地震系数 构件应力比范围 |  |  |
| 超限设计 简要说明 |  | (性能设计目标简述；超限工程设计的主要加强措施，有待解决的问题等等) |  |  |

附录三

超限高层建筑工程专项审查情况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查 主持单位 |  |  |  |  |  |
| 审查时间 |  |  |  | 审查地点 |  |
| 审查专家组 | 姓名 | 职称 |  | 单位 |  |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 （按实际人数增减） |  |  |  |  |  |
| 专家组 审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查结论 | 通过□ 修改□ 复审□ |  |  |  |  |
| 主管部门给建设单位的复函 | （扫描件） |  |  |  |  |