湘西自治州2024年第二批燃气燃烧器具安装维修企业申报审查意见公示汇总表

| 序号 | 企业名称 | 申报资质类型 | 公示意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘西华瑞燃气燃烧器具安装维修有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修资质 | 1.无企业章程； 2.无企业管理、安全管理组织架构； 3.无应急预案及相关人员； 4.无质量管理及相关制度； 5.委托合同和劳务合同不规范； 6.仓库出入库材料验收标准缺失； 7.现场无U型压力计。 | 公示期内补齐相关资料，经县市（区）审查合格后同意发证 |